FORMATO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
TORRES DE ANIM II

## I. DATOS GENERALES

| Fecha de inspección: | ____/____/______ |
| --- | --- |
| Hora: | __:__ am/pm |
| Inspector(es): | _______________________________ |
| Cargo: | _______________________________ |
| Tipo de inspección: | ☐ Mensual programada ☐ Extraordinaria ☐ Post-incidente |

II. LISTA DE VERIFICACIÓN DETALLADA

Instrucciones: Marque con una "X" la casilla correspondiente. C = Cumple, NC = No Cumple, NA = No Aplica. Para cada NC, describa el hallazgo en observaciones.

### 1. EXTINTORES Y EQUIPOS CONTRAINCENDIOS

| ÍTEM | C | NC | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Extintores ubicados en lugares visibles y accesibles |  |  |  |
| Señalización de ubicación de extintores clara |  |  |  |
| Carga vigente (no vencida) |  |  |  |
| Manómetro en zona verde |  |  |  |
| Pasador de seguridad presente |  |  |  |
| Manguera y boquilla en buen estado |  |  |  |
| Extintores sin golpes ni daños visibles |  |  |  |
| Altura de instalación correcta (1.5m máximo) |  |  |  |
| Tarjeta de mantenimiento al día |  |  |  |
| Se cuenta con mínimo 6 extintores operativos |  |  |  |

## 2. SALIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

| ÍTEM | C | NC | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Salidas de emergencia despejadas y sin obstrucciones |  |  |  |
| Puertas de emergencia funcionando correctamente |  |  |  |
| Rutas de evacuación señalizadas |  |  |  |
| Señalización visible y en buen estado |  |  |  |
| Luces de emergencia funcionando |  |  |  |
| Punto de encuentro señalizado |  |  |  |
| Escaleras con pasamanos seguros |  |  |  |
| Piso antideslizante en zonas críticas |  |  |  |
| No hay cajas, equipos u objetos bloqueando rutas |  |  |  |
| Planos de evacuación actualizados y visibles |  |  |  |

## 3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

| ÍTEM | C | NC | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Tableros eléctricos cerrados y con tapa |  |  |  |
| Tableros señalizados con símbolo de riesgo eléctrico |  |  |  |
| No hay cables sueltos o expuestos |  |  |  |
| Tomas eléctricas en buen estado |  |  |  |
| Cableado sin empalmes ni conexiones improvisadas |  |  |  |
| Cuarto de bombas con protección adecuada |  |  |  |
| Iluminación suficiente en todas las áreas |  |  |  |
| No hay sobrecarga de tomas eléctricas |  |  |  |

### 4. ESTRUCTURAS Y ÁREAS FÍSICAS

| ÍTEM | C | NC | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanques de agua con tapa y asegurados |  |  |  |
| Barandas de protección en tanques |  |  |  |
| Escalera marinera en buen estado |  |  |  |
| Puerta vehicular funcionando correctamente |  |  |  |
| Cisterna con tapa de seguridad |  |  |  |
| Pisos secos y libres de humedad |  |  |  |
| No hay grietas o daños estructurales visibles |  |  |  |
| Pasamanos en escaleras seguros |  |  |  |
| Ventilación adecuada en áreas cerradas |  |  |  |
| Orden y aseo general en instalaciones |  |  |  |

## 5. BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS

| ÍTEM | C | NC | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Botiquín tipo B disponible |  |  |  |
| Ubicación visible y señalizada |  |  |  |
| Elementos sin vencer |  |  |  |
| Inventario completo según norma |  |  |  |
| Limpio y organizado |  |  |  |
| Números de emergencia visibles |  |  |  |
| Camilla o equipo de inmovilización (si aplica) |  |  |  |
| Botiquín portátil disponible |  |  |  |

### 6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| ÍTEM | C | NC | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Guantes disponibles para personal de aseo |  |  |  |
| Guantes para jardinería disponibles |  |  |  |
| Botas de seguridad disponibles |  |  |  |
| Tapabocas disponibles |  |  |  |
| EPP en buen estado |  |  |  |
| Registro de entrega de EPP actualizado |  |  |  |
| Personal capacitado en uso de EPP |  |  |  |

### 7. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| ÍTEM | C | NC | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Agua potable disponible |  |  |  |
| Tanques limpios (lavado semestral) |  |  |  |
| Análisis fisicoquímico vigente |  |  |  |
| Servicios sanitarios limpios |  |  |  |
| Disposición adecuada de residuos |  |  |  |
| Contenedores de basura con tapa |  |  |  |
| Áreas libres de plagas |  |  |  |

# III. RESUMEN DE LA INSPECCIÓN

| Total ítems evaluados: | ____ ítems |
| --- | --- |
| Ítems conformes (C): | ____ ítems |
| Ítems no conformes (NC): | ____ ítems |
| Porcentaje cumplimiento: | _____% |

## IV. HALLAZGOS CRÍTICOS Y PLAN DE ACCIÓN

| N° | HALLAZGO (No Conformidad) | RIESGO | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

# V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Estado general de la inspección:

☐ SATISFACTORIO - No se encontraron No Conformidades mayores

☐ ACEPTABLE - Se encontraron No Conformidades menores

☐ CRÍTICO - Se encontraron No Conformidades mayores que requieren acción inmediata

Observaciones generales:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Próxima inspección programada: ____/____/______

## VI. FIRMAS

| ELABORÓ | REVISÓ / APROBÓ |
| --- | --- |
| Nombre: Carla Castellano Madriz | Nombre: Gloria M. Azcarate E. |
| Cargo: Asesora SG-SST / Especialista | Cargo: Representante Legal / Administrador |
| C.E.: 679955 | C.C.: 38854830 |